
Кыргызская Республика

# Энергетический паспорт

СОШ№ 60 г. Бишкек.



Энергетический паспорт (сводные данные)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование коммунальных услуг | Проект. (расчет.) потребл. | Фактическое потребление коммунальных услуг по годам | | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г, |
| 1. | Теплоснабжение. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальная тепловая нагрузка в целом по организации, учреждению (Гкал в час) | 0,316 |  |  |  |  |
| 1.2. | Средняя тепловая нагрузка в целом по организации, учреждению (Гкал в час) | 0,124 |  |  |  |  |
| 1.3 | Расход тепловой энергии (Гкал/год) | 446,86 | 469.86 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | 380,207 | 440,52 |  |  |  |
|  | - вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | 43,305 | 4,79 |  |  |  |
|  | - потери в тепловых сетях | 23,348 | 24,55 |  |  |  |
| 1.4 | Удельный расход тепло-вой энергии(Гкал на 1 чел.) | 0,34 | 0,31 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - отопление |  |  |  |  |  |
|  | - вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | - потери в т/сетях |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Расход котельно-печного топлива (т у т./год)/ тн.  (заполняется при наличии своего теплоисточника) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Удельный расход котельно-печного топлива  (т у.т.на 1 человека), (заполняется при наличии своего теплоисточника) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Холодное водоснабжение. |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 2.1 | Расход холодной воды (м2 /год) | по водомер | 20.44 |  |  |  |
| в том числе расход технической воды (мз / год) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный расход холодной воды (м3/год на 1 чел.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Горячее водоснабжение. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расход горячей воды (тонн/год) | 45.51 | 6.6 |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход горячей воды (тонн/год на 1 чел.) | 1,066 | 0,069 |  |  |  |
|  | Газоснабжение. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расход газа (тыс.м год) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Удельный расход газа (м2 год на 1 человека) |  |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установленная мощность (квт) Разряд | 50,0 | 50 |  |  |  |
| 5.2. | Годовое потребление электроэнергии (тк Вт.ч), в том числе:  на теплоснабжение  (кВ т.ч / год) Эрасч | 61,2 | 54.95 |  |  |  |
| 5.3. | Удельное годовое потребление электроэнергии (кВт. час в год на 1 чел.) | 0,04 | 0,037 |  |  |  |
| 6. | Водоотведение (м в год). |  | 2970 |  |  |  |

